附件1：

租赁检测设备一览表

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 生产厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 双道原子荧光光度计 | AFS-230E | 海光 | 1 |
|  | 原子吸收分光光度计 | WFX-200 | 北京瑞利分析仪器有限公司 | 1 |
|  | 原子吸收光谱仪 | PinAAcle D900 | 珀金埃尔默企业管理（上海）有限公司 | 1 |
|  | 微波消解仪 | Hp1506 | 上海衡平仪器仪表厂 | 1 |
|  | 微波消解仪及配套 | 极光6、G-400 | 上海崎尧仪器科技发展有限公司 | 1 |
|  | 高效液相色谱仪 | LC-20AT | 岛津制作所 | 1 |
|  | 液相三重四级杆质谱仪 | / | 安捷伦（在泡调中心） | 1 |
|  | 气相色谱仪 | GC-2030 | 岛津制作所 | 1 |
|  | 气相色谱仪 | A91 Plus | 常州磐诺仪器有限公司 | 1 |
|  | 气相色谱质谱联用仪 | GCMS-QP2010Ultra | 岛津制作所 | 1 |
|  | 三重四级杆气相色谱质谱联用仪 | / | 岛津制作所 | 1 |
|  | 微机型智能控制加热器 | MTC-11（15孔） | 上海衡平仪器仪表厂 | 1 |
|  | 谷物电子容重器 | GHCS-1000A | 杭州大吉光仪器有限公司 | 1 |
|  | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9140A | 成都一恒科技有限公司 | 1 |
|  | 真空干燥箱 | DZF-6020 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 1 |
|  | 阿贝折射仪 | WYA-2W | 上海仪电物理光学仪器有限公司 | 1 |
|  | 粗脂肪测定仪（脂肪测定仪） | SZF-06A | 上海力辰邦西仪器科技有限公司 | 1 |
|  | 电导率仪 | DDS-307A | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 1 |
|  | 电子天平 | YP10001B | 上海衡际科学仪器有限公司 | 1 |
|  | pH计 | PHS-3C | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 1 |
|  | 电热恒温水浴锅 | HWS-28 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 2 |
|  | 手持式高速分散器 | S10 | 宁波新芝生物科技股份有限公司 | 1 |
|  | 高速离心机 | TGL-16G | 上海安亭科学仪器厂 | 1 |
|  | 生物安全柜 | BSC-1300-II-A2 | 蚌埠市珠城净化设备有限公司 | 1 |
|  | 拍打式均质器 | LC-09 | 成都一恒科技有限公司 | 1 |
|  | 超纯水机 | PST-IV-20 | 富诗特仪器设备有限公司（普力菲尔） | 1 |
|  | 不锈钢电热蒸馏水器 | DY-10 | / | 1 |
|  | 超级恒温水浴锅 | 2004-21（501） | 常州国华电器有限公司 | 1 |
|  | 水浴氮吹仪 | YSC-12 | 成都雅源科技有限公司 | 1 |
|  | 电子天平 | YP10002B | 上海衡际科学仪器有限公司 | 2 |
|  | 二氧化硫蒸馏装置 | HWSP-6 | / | 1 |
|  | 电子天平 | ATX224R | / | 1 |
|  | 分析天平（0.00001g） | AUW22OD | 岛津制作所 | 1 |
|  | 固相萃取仪 | BT-152 | / | 1 |
|  | 通风柜（2个） | 1500*800*2350 | / | 2 |
|  | 通风柜（2个） | 1800*800*2350 | 鑫一恒 | 2 |
|  | PP药品柜 | 900*450*1800 | / | 2 |
|  | 水浴恒温振荡器 | SHA-BA | 江苏科析仪器有限公司 | 1 |
|  | 超声波清洗机 | 100S | 德意生 | 1 |
| - 食研院合计 |  |  |  | 44 |
|  | 气瓶柜 | SH-11 | / | 2 |
|  | 电热鼓风干燥箱 | BGZ-240 | 上海博讯医疗生物仪器股份有限公司 | 2 |
|  | 自动凯氏定氮仪及配套（消化炉） | K9840、KND-20C(二十孔数显） | 山东海能科学仪器有限公司、上海力辰邦西仪器科技有限公司 | 1 |
|  | 粗脂肪测定仪（脂肪测定仪） | SZF-06A | 上海力辰邦西仪器科技有限公司 | 3 |
|  | 电热恒温培养箱 | BPX-272 | 上海博讯医疗生物仪器股份有限公司 | 1 |
|  | 自动电位滴定仪 | ZDJ-4B | 上海仪电分析仪器股份有限公司 | 1 |
|  | 超净工作台 | SW-CJ-2F | 苏州博莱尔净化设备有限公司 | 1 |
|  | 电子天平 | JA3003C | 上海佑科仪器仪表有限公司 | 1 |
|  | 冰箱（标准室） | BCD-452WDPF | 青岛海尔股份有限公司 | 1 |
|  | 冰箱（样品室） | BCD-567WDPU | 青岛海尔股份有限公司 | 1 |
|  | 毒品柜 | RC45 | 上海冉创实业有限公司 | 1 |
|  | 实验室打印机 | / | 惠普打印机 | 3 |
|  | 冰箱（标准室） | BCD-213TM（E） | 合肥美的电冰箱有限公司 | 1 |
|  | 冰箱（标准室） | BCD-271VMQ | 合肥美的电冰箱有限公司 | 1 |
|  | 通风橱 | 1500*850*2350 | 成都一恒科技有限公司 | 2 |
|  | 卧式冷藏冷冻箱 | BCD-271VMQ | 合肥美的电冰箱有限公司 | 1 |
|  | 冷藏冷冻转换柜 | BD/BC-550Q | 雪花（北京）科技有限公司 | 1 |
|  | 冷藏冷冻转换柜 | BD/BC-550Q | 雪花（北京）科技有限公司 | 1 |
| 依柳源合计 |  |  |  | 25 |
|  | 耗材、易耗品及其它配套小设备 | / |  | 1 |